Опросный лист на подбор градирни 
оборотной системы технического водоснабжения

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Данные по проекту |  |
| 1.1. | Название конечного заказчика |  |
| 1.2. | Регион, город |  |
| 1.3. | Наименование проекта |  |
| 1.4. | Ориентировочные сроки поставки |  |
| 2. | Данные Покупателя |  |
| 2.1. | Название Покупателя |  |
| 2.2. | Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| 2.3. | Контактные данные (тел, е-mail, …) |  |
| 3. | Тип и количество охлаждаемого оборудования (описательно) |  |
| 4. | Расход оборотной охлаждающей воды: |  |
| 5.1. | Расчетный расход | ________ м3/ч |
| 5.2. | Максимальный расход воды | ________ м3/ч |
| 6. | Расчетные температурные режимы |  |
| 6.1. | ☐ Разница температур между горячей и охлажденной водой или ☐ количество тепла, отводимого от охлаждаемого оборудования | ________ °С ________ кВт |
| 6.2. | Максимальная температура охлажденной воды на выходе из градирни, °С | ________ °С |
| 7 | Климатические параметры (отметьте и заполните один из двух вариантов) |  |
| 7.1. | ☐ Вариант 1: принять параметры по СП 131.13330.2022 для заданного населенного пункта в соответствии с рекомендациями СП 90.133330.2012, п.11.4.1.10. | Насел. пункт (по СП) - __________________ или ☐ ближайший к месту установки (п.1.2. ОЛ) |
| 7.2. | ☐ Вариант 2: принять заданные следующие параметры |  |
| 7.2.1. | Расчетная температура по сухому термометру | ________ °С |
| 7.2.2. | Расчетная относительная влажность | ________ % |
| 7.2.3. | Расчетное барометрическое давление | ________ мм.рт.ст. или ☐ принять по СП131.13330.2020 |
| 8. | Параметры состава оборотной воды (отметьте и заполните один из трёх вариантов) |  |
| 8.1. | ☐ Вариант 1: принять оборотную воду условно «хорошей» | взвеш. вещества ≤ 50мг/л и нефтепродукты ≤ 25мг/л |
| 8.2. | ☐ Вариант 2: принять оборотную воду условно «плохой» | взвеш. вещества > 50мг/л и/или нефтепродукты > 25мг/л |
| 8.3. | ☐ Вариант 3: химический состав оборотной воды известен | [описать или приложить] |
| 9. | Другие требования/пожелания к градирням |  |